ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Управляющая Компания Жил-Сервис»

|  | Утверждаю Директор ООО «УК Жил-Сервис» И.И. Басова «20» февраля 2015 г. _________________ (подпись) м.п. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Омск 2015

1. Введение.

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с п. 11. ст. 162 ЖК РФ П., а также на основании Постановления Правительства РФ от 23.09.2010г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами».

Основная цель отчета - раскрыть информацию о выполненных работах в 2014 г.  ООО «УК Жил-Сервис» по технической эксплуатации многоквартирных домов расположенных в Центральном округе г. Омска, в соответствии с заключенными договорами управления.

Техническая эксплуатация включает в себя работы по управлению жилищным фондом, техническому обслуживанию, поддержанию санитарного состояния. В свою очередь управление жилищным фондом включает в себя работы по организации эксплуатации, организации работы со смежными подрядными организациями и поставщиками, организации работы с собственниками и нанимателями помещений.

Техническое обслуживание состоит их непосредственно техобслуживания, включая аварийное и диспетчерское обслуживание, технических осмотров, подготовки многоквартирных домов к сезонной эксплуатации, текущего ремонта.

Работы по санитарному состоянию включают в себя уборку придомовой территории в установленных границах, уборку помещений мест общего пользования (далее МОП), уход за зелеными насаждениями.

Согласно ст. 161 ЖК РФ Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

1.1. Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать:

- соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;

- безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества;

- доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

4)	соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в
многоквартирном доме, а также иных лиц;

5)	постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого
оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме,
в соответствии с правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домах, установленными Правительством Российской Федерации.».

В соответствии с п.З Постановления Правительства РФ от 23.09.2010г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами». Управляющая организация обязана раскрывать следующую информацию:

а) общая информация об управляющей организации;

б)	перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация и общая информация о многоквартирных домах;

в) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей
организации (в части исполнения такой управляющей организацией договоров
управления);

г)	сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме;

д)	порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;

е)	сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме;

ё) сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы;

ж) информацию о капитальном ремонте общего имущества;

з) отчет об исполнении управляющей организацией договора управления;

и) информацию о случаях привлечения управляющей организации или должностного лица к административной ответственности.

2.0бщая информация об управляющей организации.

| наименование юридического лица | ООО «УК Жил-Сервис» |
| --- | --- |
| директор | Басова Ирина Ивановна |
| Реквизиты свидетельства о государственной регистрации | ОГРН 1135543049730 Выдан 25.10.2013 г. Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области |
| Юридический почтовый адрес | 644031, г. Омск, ул. Звездова, д. 132, корп. 2 |
| Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации | 644031, г. Омск, ул. Звездова, д. 132, корпус 2 |
| Круглосуточный контактный телефон | 8 (3812) 32-89-75, 8-953-397-30-59 |
| Официальный сайт в сети Интернет, на котором раскрыта подробная информация о деятельности управляющей организации | www.reformagkh.ru www.uk.jilservis.org |
| Адрес электронной почты | Bereg-3@mail.ru |
| Режим работы Центрального офиса | Понедельник-пятница: 9.00 -17.00 Пятница: 9.00-16.45 Обед: 13.00-14.00 Суббота, Воскресенье: выходные дни |
| Время приема граждан Директором | Понедельник 16.00 -18.00 часов Предварительная запись по телефону: 8 (3812) 32-89-75 |

Реквизиты ООО «УК Жил-Сервис»

Юр.адрес: 644031, г. Омск, ул. Звездова, д. 132 корп. 2

Почтовый адрес: 644031,  г.Омск, ул.Звездова,132 корп. 2

тел.: (3812) 32-89-75

ИНН 5504242336 КПП 550401001

ОГРН 1135543049730

р/сч. 40702810200000005448

к/сч 30101810200000000713

БИК 045209713

ЗАО КБ «СИБЭС»

Директор Басова И.И.

Часы приема бухгалтерии:

Понедельник - Пятница 09:00-17:00 часов

Старший инженер Борисов Борис Иванович

Аварийно-диспетчерская служба: режим работы круглосуточный тел. 56-30-52;           8 908 791 64 49

3. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации.

В соответствии с п.9 Постановления Правительства РФ от 23.09.2010г. № 731, в рамках информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, предоставляется бухгалтерский баланс и приложения к нему. Баланс и приложения можно посмотреть и распечатать на сайте www.reformagkh.ru

4. В 2014 году ООО «УК Жил-Сервис» обеспечивало техническую эксплуатацию 3 многоквартирных домов, в том числе:

4.1.	МКД ул. 10 лет Октября  угол ул. Степная, д. 50/74

- Адрес многоквартирного дома: 644070 ул. 10 лет Октября  угол ул. Степная, д. 50/74

- Кадастровый номер многоквартирного дома 55:36:00

- Серия, тип проекта индивидуальный

- Год постройки 2014 г.

- Объем здания 59179 куб. м.

- Площадь здания 15013 кв.м.

- Площадь застройки 1813,5 кв. м.

- Степень износа по данным государственного технического учета – 0%

- Количество этажей 12.

- Наличие подвала – имеется техническое подполье.

- Количество квартир 139.

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

2 331,4 кв. м.

13. Площадь:

а)	жилых помещений (общая площадь квартир) 11297,8 кв. м;

б)	помещений общего пользования  1383,8 кв. м.

4.2.	МКД  проспект Космический, д. 18 «Г»

- Адрес многоквартирного дома: 644027, г. Омск, проспект Космический, д. 18 «Г»

- Кадастровый номер многоквартирного дома 55:36:00

- Год постройки 2014

- Степень износа по данным государственного технического учета 0%

- Количество этажей – 11.

7. Наличие подвала – имеется техническое подполье.

8. Количество квартир –288.

9. Общий строительный объем здания 75524 куб.м.

11. Площадь здания 16056,60 кв.м.

а)	жилых помещений (общая площадь квартир) – 10171,3 кв.м.

б)	помещений общего пользования (без подвала,  технического этажа) -2722,0 кв.м.

4.3.	МКД  проспект Космический, д. 18 «Д»

- Адрес многоквартирного дома: 644027, г. Омск, проспект Космический, д. 18 «Д»

- Кадастровый номер многоквартирного дома 55:36:00

- Год постройки 2014

- Степень износа по данным государственного технического учета 0%

- Количество этажей – 4-8.

7. Наличие подвала – имеется техническое подполье.

8. Количество квартир –20.

9. Общий строительный объем здания 27295 куб.м.

11. Площадь здания 7256,7 кв.м.

а)	жилых помещений (общая площадь квартир) – 1317,0 кв.м.

б)	помещений общего пользования (без подвала,  технического этажа) - 457,3 кв.м.

5. Техническая эксплуатация жилищного фонда.

5.1. Управление жилищным фондом.

В рамках функций управления многоквартирными домами ООО ЖКО «Жил-Сервис» произведены работы по организации эксплуатации жилищного фонда, организации работы со смежными подрядными организациями и поставщиками, организации работы с собственниками помещений. В 2012 году жилой дом по адресу: ул. Омская, д. 127 корп. 1, корпус занял призовое место по Центральному округу в номинации лучшее обслуживание и содержание жилья.

Управляющей компанией осуществляется помощь в оформлении земельных участков многоквартирных домов, а так же управляющей компанией инициируется процедура оформления тепловых сетей в бесхозяйное имущество, и  подготавливается соответствующая, необходимая техническая документация по жилым домам.

5.1.1..Предоставление коммунальных услуг и тарифы, применяемые для расчета коммунальных услуг и услуги по содержанию и текущему ремонту в 2014 г.

С целью организации работ по предоставлению коммунальных услуг ООО «УК «Жил-Сервис» была осуществлена работа по заключенным договорам на поставку коммунальных ресурсов со следующими поставщиками:

- ОАО «Петербургская сбытовая компания» - поставка электроэнергии.

- ОАО «ОмскРТС» - поставка тепловой энергии.

- МП г. Омска «Тепловая компания» - поставка тепловой энергии.

- ОАО «ОмскВодоканал» - водоснабжение и водоотведение.

В соответствии с договорами, ежемесячно вышеуказанными организациям предоставлялись справки о потребленных коммунальных ресурсах, составленных на основании данных общедомовых приборов учета.

Согласно действующему законодательству установление тарифов на электрическую, тепловую энергию, на холодную и горячую воду, водоотведение, цен на сжиженный и природный газ, а также установление предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на территории города Омска относится к полномочиям.

Согласно действующему законодательству установление тарифов на электрическую, тепловую энергию, на холодную и горячую воду, водоотведение, цен на сжиженный и природный газ, а также установление предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на территории города Омска относится к полномочиям Региональной энергетической комиссии Омской области.  Стоимость коммунальных услуг приведена в прилагаемой ниже таблице.

# Плата за содержание и ремонт устанавливается, либо в соответствии с решением общего собрания собственников МКД, либо  в соответствии с Постановлением Администрации города Омска от 08.11.2013 г.,  № 1317-П, а также в соответствии со статьей 158 п.4 Жилищного Кодекса Российской Федерации.  Плата варьируется в зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома, а также установленных систем и оборудования.

# Информация

# по тарифам на коммунальные услуги по городу Омску

# с 1 июля 2014 года

Электроэнергия Тарифы на электрическую энергию для населения, установленные приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 19 декабря 2013 года № 469/71, с учетом НДС составляют: В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами; с 1 января по 30 июня 2014 года; с 1 июля по 31 декабря 2014 года. Одноставочный тариф; руб./кВт.ч; 2,97; 3,09. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:. Пиковая зона; руб./кВт.ч; 3,11; 3,23. Ночная зона; руб./кВт.ч; 1,71; 1,78. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток:. Пиковая зона; руб./кВт.ч; 3,38; 3,51. Полупиковая зона; руб./кВт.ч; 2,28; 2,37. Ночная зона; руб./кВт.ч; 1,71; 1,78. В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками. Одноставочный тариф; руб./кВт.ч; 2,08; 2,16. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:. Пиковая зона; руб./кВт.ч; 2,17; 2,26. Ночная зона; руб./кВт.ч; 1,20; 1,25. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток:. Пиковая зона; руб./кВт.ч; 2,37; 2,46. Полупиковая зона; руб./кВт.ч; 1,59; 1,65. Ночная зона; руб./кВт.ч; 1,20; 1,25. Тепло Тарифы на тепловую энергию для населения по теплоисточникам города Омска установлены Региональной энергетической комиссией Омской области в следующих размерах: Наименование организации; Тарифы с учетом НДС (руб. за 1 Гкал). с 1 января по 30 июня 2014 года; с 1 июля по 31 декабря 2014 года. ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» при передаче тепловой энергии по собственным сетям; 929,14; 978,96. ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания»; 1161,89; 1211,71. ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» при передаче тепловой энергии по сетям МП города Омска «Тепловая компания» и по сетям ООО «Микрорайон»; 1246,87; 1303,59. ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» при передаче тепловой энергии по сетям ООО «Микрорайон»; 1014,13; 1070,85. МП города Омска «Тепловая компания» при передаче тепловой энергии по собственным сетям; 1744,59; 1780,81. Холодная вода и водоотведение Тарифы на холодную воду и водоотведение установлены для потребителей услуг следующих организаций: Наименование организации; Тарифы с 1 января по 30 июня 2014 года, руб./куб.м; Тарифы с 1 июля по 31 декабря 2014 года, руб./куб.м. на холодную воду (с НДС); на водоотведение (с НДС); на холодную воду (с НДС); на водоотведение (с НДС). ОАО «ОмскВодоканал»; 15,07; 12,33; 15,19; 13,90. Согласно решению Омского городского Совета от 13 февраля 2008 года № 102 с 1 января 2009 года установлены надбавки к тарифам на холодную воду и водоотведение Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» для потребителей: надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей — 0,41 руб./куб.м без учета НДС (с учетом НДС — 0,48 руб./куб.м). надбавка к тарифу на водоотведение для потребителей — 1,03 руб./куб.м без учета НДС (с учетом НДС — 1,22 руб./куб.м). Горячая вода Тарифы на горячую воду по открытой и закрытой системе горячего водоснабжения для населения города Омска рассчитаны по компонентам, установленным приказами Региональной энергетической комиссией Омской области: Закрытая схема горячего водоснабжения Наименование организации; с 1 января по 30 июня 2014 года; с 1 июля по 31 декабря 2014 года. Компонент на холодную воду, руб./куб.м; Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал; Тариф на горячую воду, руб./куб.м; Компонент на холодную воду, руб./куб.м; Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал; Тариф на горячую воду, руб./куб.м. МП города Омска «Тепловая компания»; 15,07; 1744,59; 102,82; 15,19; 1780,81; 104,76. ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» по собственным сетям; 15,07; 929,14; 61,81; 15,19; 978,96; 64,43. Открытая схема горячего водоснабжения Наименование организации; с 1 января по 30 июня 2014 года; с 1 июля по 31 декабря 2014 года. Компонент на теплоноситель, руб./куб.м; Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал; Тариф на горячую воду, руб./куб.м; Компонент на теплоноситель, руб./куб.м; Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал; Тариф на горячую воду, руб./куб.м. ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» по собственным сетям; 17,82; 929,14; 64,56; 18,20; 978,96; 67,44. ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» по сетям МП города Омска «Тепловая компания»; 17,82; 1161,89; 76,26; 18,20; 1211,71; 79,15. ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» по сетям МП города Омска «Тепловая компания» и по сетям ООО «Микрорайон»; 17,82; 1246,87; 80,54; 18,20; 1303,59; 83,77. ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» по сетям ООО «Микрорайон»; 17,82; 1014,13; 68,83; 18,20; 1070,85; 72,06. МП города Омска «Тепловая компания»; 18,20; 1744,59; 105,95; 18,33; 1780,81; 107,90. Региональной энергетической комиссией Омской области установлено количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, которое составляет 0,0503 Гкал/куб.м. На приготовление пищи и горячее водоснабжение (подогрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения); 6,55.

При этом Региональной энергетической комиссией Омской области установлено количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, которое составляет 0,0503 Гкал/куб.м.

Коммунальные услуги по состоянию на 31.12.2014 г.  оказаны в полном объеме. Случаи снижения оплаты за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании не зафиксированы.

5.1.2.	Услуги подрядных организаций.

Для осуществления специализированных работ по обслуживанию жилищного фонда, в рамках организации работы с подрядными организациями привлечены подрядные организации:

По комплексному обслуживанию лифтового оборудования ООО «Лифтлайн»

- По обслуживанию систем дымоудаления и противопожарной автоматики ООО«Эгида».

- По вывозу и утилизации твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора ООО «Регион-55».

- По дератизации и дезинфекции помещений МОП - ООО «Био-Сервис».

Комплексное обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии - ООО «Автоматика».

| Обслуживание жителей следующими специалистами ООО «УК Жил-Сервис»: |  |
| --- | --- |
| По работе паспортной службе: • регистрация граждан по месту пребывания, по месту жительства, регистрация собственников по мере оформления свидетельств на право собственности; • временная регистрация, оформление документов на получение паспортов РФ, выдача справок о регистрации, о составе семьи, выписок из домовой книги • снятие с регистрационного учета, снятие с регистрационного учета по уведомлению • Выдача справок, оформление гражданства новорожденным детям и тд. | Выполнение в 2014 г. |
|  | 150 заявок |
|  | 40 заявок |
|  | 61 заявка |
|  | 72 заявки |
| По работе (бухгалтерии): • Консультации по начислениям | Количество обращений |
|  | 91 выполнено |
| - По работе юристов | 100 выполнено письменно |
| - Консультации устные | 88 выполнено |
| - Претензионная работа | 72 выполнено |
| - Иски о взыскании задолженности | 30 выполнено |
| По работе инженерной службы: | 50 актов составлено |

6. Техническое обслуживание.

В рамках технического обслуживания выполнялись работы по техническому обслуживанию общего имущества многоквартирных домов, осуществлялось круглосуточное аварийное и диспетчерское обслуживание, технические осмотры, плановые общие и частичные, подготовка домов к сезонной эксплуатации, производился текущий ремонт.

6.1 Техническое обслуживание водопровода, канализации и горячего водоснабжения, отопления, вентиляции.

| Наименование работ | Периодичность |  |
| --- | --- | --- |
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения, отопления, вентиляции. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (набивка сальников, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.) Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и | 2 раза в год. Тех. этажи, подвалы ежедневно |  |
| арматуре: разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.). |  |
| Прочистка канализационного лежака | 1 раз в 3 месяца |
| Проверка исправности канализационных вытяжек | 2 раза в год |
| Осмотр системы центрального отопления | 2 раза в год |
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раз в год |
| Промывка теплообменного оборудования | 2 раза в год |
| Устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения | 1 раз в год, по мере необходимости |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции | 2 раза в год |
| 6.2 Обслуживание электрооборудования, систем электроснабжения |  |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах (устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств (смена перегоревших электроламп в помещениях общественного пользования, смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.). | 2 раза в год |
| Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках | 1 раз в месяц |
| Осмотр силовых установок | 1 раз в месяц |
| Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление. | 1 раз в месяц |
| Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в год |
| Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год |
| 6.3. Техобслуживание коллективных приборов учета |  |
| - визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на приборах учета, датчиках давления | 1 раз в месяц |
| - снятие и запись показаний с приборов в журнал | 1 раз в месяц |
| - составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщиком | По мере необходимости |
| - проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока виды) для отключения фильтров. Разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) | 4 раза в год |
| установка фильтра для очистки теплоносителя с креплением резьбовых соединений. Замена сетки | 4 раза в год |
| - запуск воды с общего вентиля к счетчику. Проверка | 4 раза в год |  |
| работы теплосчетчика. |  |  |
| проверка работоспособности водопроводной арматуры | 2 раза в год |  |
| (герметичность перекрытия потока). |  |  |
| выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков | 1 раз в 4 года, согласно |  |
| (проверка функционирования теплосчетчиков) | межповерочному интервалу |  |
| - профилактические работы. Очистка первичных датчиков от | 1 раз в год |  |
| отложений и ржавчины. |  |  |
| - поверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в 3 года |  |
| снятие данных с тепловычислителя с помощью | 1 раз в месяц |  |
| переносного компьютера, адаптера (для предоставления в |  |  |
| теплоснабжающую организацию). |  |  |
| - обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных | 1 раз в месяц |  |

6.4. Работы, выполненные при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в весенне-летний период 2014 г.

- Консервация системы отопления.

- Ремонт оборудования детских площадок.

- Ремонт просевших отмосток.

- Расконсервация поливочных систем.

- Замена песка на детских площадках.

- Окраска скамеек и малых форм.

6.5. Работы, выполненные при подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2014 году.

- Испытания внутренней системы отопления, а также теплотрассы давлением до 16 кг/см2.

- Испытания системы горячего водоснабжения на давление Р = Рраб. + 0,5 кг/см2, но не более 10кг/см2.

- Испытание распределительных узлов на давление не менее 10кг/см2.

- Регулировка и наладка систем горячего водоснабжения.

5.  Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

6. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным
оборудованием.

- Ревизия и/или замена запорных устройств,  установленных на трубопроводах, стояках отопления и горячего водоснабжения (ГВС).

- Ревизия отопительных приборов индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).

- Чистка грязевиков и сетчатых фильтров тепловых узлов в ИТП от отложений, а приямков от мусора.

- Промывка системы ГВС.

- Проверка герметизации тепловых вводов в дома и в случае необходимости их герметизация.

- Восстановление тепловой изоляции разводящих трубопроводов внутридомовой системы.

- Утепление дверных и оконных проемов.

- Замена разбитых стекол окон и дверей.

- Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

- Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

- Установка дверных доводчиков и пружин на входных дверях.

- Ремонт и укрепление входных дверей.

6.6. Перечень работ выполненных по текущему планово-предупредительному ремонту многоквартирного дома

- Стены и фасады, кровля.

Герметизация отдельных стыков, ремонт элементов фасадов, ремонт элементов металлических козырьков, восстановление герметичности кровли с заменой отдельных участков.

- Оконные и дверные заполнения.

Восстановление работоспособности, смена отдельных элементов и заполнений.

- Внутренняя отделка.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях и других общедомовых вспомогательных помещениях.

- Центральное отопление.

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления. Проведение профилактических работ.

- Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения.

- Электроснабжение и электротехнические устройства.

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов.

- Система дымоудаления и противопожарная автоматика.

Замена  отдельных  элементов  и  восстановление  работоспособности внутридомовой  системы противопожарной автоматики и дымоудаления.

8. Внешнее благоустройство.

Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, ограждений, оборудования, площадок для контейнеров-мусоросборников.

6.7. Аварийно-ремонтное и диспетчерское обслуживание

Аварийно-ремонтное и диспетчерское обслуживание производилось круглосуточно. В 2014 г. через диспетчерскую службу приняты и отработаны аварийной бригадой 205 заявок.

Диспетчерские службы

Адреса, контактные телефоны

| Адреса, общая площадь МКД | Телефоны |
| --- | --- |
| улица 10 лет Октября угол ул. Степная, д. 50/74 | 8-962-053-34-16 круглосуточная диспетчерская |
| Проспект Космический, д. 18 «Г» | 8-904-582-26-06, 8-965-970-35-10 круглосуточная диспетчерская |
| Проспект Космический, д. 18 «Д» | 8-904-582-26-06, 8-965-970-35-10 круглосуточная диспетчерская |
| улица Звездова, дом 62, корпус 4 | 56-30-52, 8-908-791-64-49 Центральная круглосуточная диспетчерская |

6.8. Техническое обслуживание лифтов.

Всего по жилищному фонду ООО «УК Жил-Сервис» 9 лифтов. Техническое обслуживание лифтов выполнялось подрядной организацией ООО «Лифтлайн», в соответствии с подрядным договором. Работы производились по ниже прилагаемому графику.

| Периодические осмотры | 1 раз в месяц |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание лифтов (Т01). | 1 раз в месяц |  |
| Техническое обслуживание лифтов (Т02). | Текущий ремонт 1-1 раз в квартал, Текущий ремонт 2-2 раза в год |
| Техническое обслуживание систем ЛДСС | 1 раз в квартал |
| Текущий ремонт лифтов | Ежегодно |
| Текущий ремонт ЛДСС | Ежегодно |
| Диспетчерское обслуживание лифтов | Ежедневно |
| Аварийное обслуживание лифтов | Ежедневно |
| Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» | 1 раз в 2 года |
| Электроизмерительные работы на лифте * | Ежегодно |
| Ежегодное техническое освидетельствование лифтов специализированной организацией | Ежегодно |

6.9.	Техническое обслуживание систем дымоудаления и противопожарной
автоматики (ДУ и ППА).

Техническое обслуживание систем ДУ ППА производилось подрядной организацией ООО «Эгида», в соответствии с подрядным договором. Контроль работоспособности систем производится ООО «УК Жил-Сервис» по графику, ежеквартально по каждому многоквартирному дому. Системы ДУ ППА установлены в МКД расположенном по ул. 10 лет Октября угол ул. Степная, д. 50/74.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ОМСК, УЛ. 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УГОЛ УЛ. СТЕПНАЯ, Д. 50/74

| № п/п | Наименование работ | Материалы и другие затраты | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МТ - 100 | шт. | 3 |
| 2 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Вентиль трехходовой | Шт. | 3 |
| 3 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Манометр МПЮОМ 1,6МПа | Шт. | 2 |
| 4 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пиломатериал хв.обрезной 30*150 | куб.м. | 1 |
| 5 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Кран шаров. ДУ 20 Кран шаров. ДУ 15 | Шт. Шт. | 2 8 |
| 6 | Благоустройство | Песок | мЗ. | 3,00 |
| 7 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-75Вт | Шт. | 150 |
| 8 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-25Вт | Шт. | 7 |
| 9 | Установка прожектора светодиодного | Прожектор светодиодный РFL-30 | Шт. | 3 |
| 10 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-бОВт | Шт. | 13 |
| 11 | Ремонт светильников МОП | Арматура НББ 64-60 косая | Шт. | 17 |
| 12 | Ремонт светильников МОП | Изолента Х/б прорезинннная 15м | Шт. | 3 |
| 13 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел Зкг | Шт. | 1 |
| 14 | Благоустройство | Краска КрМасттд/потол. Бел 14кг | Шт. | 2 |
| 15 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 15 | Шт. | 1 |
| 16 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Контргайка Ду 25 | Шт. | 1 |
| 17 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун 15 | Шт. | 1 |
| 18 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Муфта чугун Ду 25 | Шт. | 1 |
| 19 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Сгон Ду 15 | Шт. | 1 |
| 20 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Болт 16*80-5,8 (Гост 7798) | Шт. | 8 |
| 21 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка паронитовая ду40 | Шт. | 2 |
| 22 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Паронит ПОН-Б Змм | кв.м. | 0,4 |
| 23 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Электроды ОК-46 d 3,0x350 | кг | 1 |
| 24 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Пружина дверная 280/18,5мм | Шт. | 2 |
| 25 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка 1 | Шт. | 5 |
| 26 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Прокладка D1/2 | Шт. | 5 |
| 27 | Замена замков | Замок навесной | Шт. | 1 |
| 28 | Ремонт циркуляционного насоса | Ремонт насоса |  | 1 |
| 29 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Техническая диагностика насоса |  | 1 |
| 30 | Благоустройство | детские качели | Шт. | 1 |
| 31 | Благоустройство | Замена шлагбаума | Шт. | 1 |
| 32 | Благоустройство | Рассада цветочная | Шт. | 100 |
| 33 | Благоустройство | саженцы | Шт. | 2 |
| 34 | Благоустройство | Покраска лавочек | Шт. | 7 |
| 35 | Благоустройство | Окраска бардюров | Шт. | 15 |
| 36 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль белая ПФ-115 (0,8кг) | Шт. | 1 |
| 37 | Аварийный ремонт и подготовка к сезонной эксплуатации | Эмаль синяя ПФ-115 (2,7кг) | Шт. | 1 |
| 38 | Аварийный ремонт | Ремонт кровли | кв.м. | 1 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ОМСК, ПРОСПЕКТ КОСМИЧЕСКИЙ, Д. 18 «Г»

| № п/п | Наименование работ | Материалы и другие затраты | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-75Вт | Шт. | 52 |
| 2 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-25Вт | Шт. | 5 |
| 3 | Установка прожектора светодиодного | Прожектор светодиодный РFL-30 | Шт. | 3 |
| 4 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-бОВт | Шт. | 8 |
| 5 | Ремонт светильников МОП | Арматура НББ 64-60 косая | Шт. | 8 |
| 6 | Ремонт светильников МОП | Изолента Х/б прорезиненная 15м | Шт. | 2 |
| 7 | Благоустройство | Рассада цветочная | Шт. | 100 |
| 8 | Благоустройство | саженцы | Шт. | 10 |
| 9 | Благоустройство | Покраска лавочек | Шт. | 3 |
| 10 | Благоустройство | Окраска бардюров | Шт. | 15 |
| 11 | Благоустройство | Песок | мЗ. | 3,00 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ОМСК, ПРОСПЕКТ КОСМИЧЕСКИЙ, Д. 18 «Д»

| № п/п | Наименование работ | Материалы и другие затраты | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-75Вт | Шт. | 32 |
| 2 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-25Вт | Шт. | 5 |
| 3 | Установка прожектора светодиодного | Прожектор светодиодный РFL-30 | Шт. | 3 |
| 4 | Замена ламп освещения | Лампа накаливания Б-бОВт | Шт. | 9 |
| 5 | Ремонт светильников МОП | Арматура НББ 64-60 косая | Шт. | 2 |
| 6 | Ремонт светильников МОП | Изолента Х/б прорезиненная 15м | Шт. | 2 |
| 7 | Благоустройство | Рассада цветочная | Шт. | 100 |
| 8 | Благоустройство | саженцы | Шт. | 10 |
| 9 | Благоустройство | Покраска лавочек | Шт. | 3 |
| 10 | Благоустройство | Окраска бардюров | Шт. | 15 |
| 11 | Благоустройство | Песок | мЗ. | 3,00 |

7. Санитарное обслуживание.

В обеспечение санитарного состояния входят работы по уборке придомовой территории, уборке помещений общего имущества, а также уход за зелеными насаждениями.

7.1. Уборка придомовой территории и помещений МОП.

Уборка лестничных клеток, лифтовых холлов и лифтов, уборка придомовой территории в 2014 г. производилась по следующему графику.

| № пп | Наименование услуги |  | Периодичность | Требования при приемке | Срок сдачи/прием ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей этажей |  | 1 раз в неделю | Отсутствие мелкого мусора, ссора, частиц песка, почвы, бесхозного мусора на лестничных клетках. | 19.00ч. |
| 2 | Влажное подметание лестничных |  | 1 раз в неделю | Отсутствие мелкого мусора, сора, частиц песка, почвы, бесхозного мусора | 19.00ч. |
| 3 |  | Мытье пола кабины лифтов | ежедневно | Отсутствие мелкого мусора, пыли, сора, частиц песка, почвы, бесхозного мусора, отсутствие разводов по полу. | 19.00ч. |
| 4 |  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, потолков кабины лифтов | 2 раза в месяц | Отсутствие мелкого мусора, ссора, частиц песка, почвы, бесхозного мусора, отсутствие грязных разводов на стенах, отсутствие каких-либо надписей. | Среда, пятница до 16.00ч., по подъездно. |
| 5 |  | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | Отсутствие мелкого мусора, ссора, частиц песка, почвы, бесхозного мусора, отсутствие разводов по полу. | Вторник, Пятница до 16,00ч. по подъездно. |
| 6 |  | Обметание пыли с потолков | 1 раз в месяц | Отсутствие пыли, паутины | Понедельник , вторник, среда до 16.00 по подъездно. |
| 7 |  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, перил, электрошкафов, электрощитков, почтовых ящиков, отопительных приборов. | 1 раз в квартал | Отсутствие мелкого мусора, пыли, сора, частиц песка, почвы, бесхозного мусора, отсутствие грязных разводов на стенах, отсутствие каких-либо надписей. | 1 понедельник марта до 16.00ч 1 понедельник июня до 16.00ч 1 понедельник сентябрь до 16.00ч 1 понедельник декабря до 16.00ч |
| 8 |  | Мытье окон | 2 раза в год | Отсутствие пыли, разводов на стеклах | 3 среда мая до 16.00 ч. 1 среда сентября до 16.00 ч. |
| 9 |  | Очистка металлической решетки и приямка при входе, уборка площадки перед входом в подъезд, уборка снега, мусора | Ежедневно | Отсутствие мелкого мусора, ссора, частиц песка, почвы, бесхозного мусора, отсутствие наледи, снега | До 16.00 ч |
| 10 | Подметание |  | Ежедневно в дни | Отсутствие | Ежедневно |  |
|  | свежевыпавшего |  | снегопада, так же 2 | свежевыпавшего и | до 16.00 ч. |  |
|  | снега, слоем до 2 |  | раза в неделю при | слежавшегося снега, |  |  |
|  | см, на тротуарах, |  | отсутствии | наледи, уборка под |  |  |
|  | отмостках, |  | снегопада | скребок. |  |  |
|  | придомовых |  |  |  |  |  |
|  | проездах |  |  |  |  |  |
| 11 | Сдвигание |  | Начало работ- | Отсутствие | Через двое |  |
|  | свежевыпавшего |  | через три часа во | свежевыпавшего и | суток, с |  |
|  | снега, слоем свыше |  | время снегопада, | слежавшегося снега, | начала |  |
|  | 2 см, на тротуарах, |  | окончание работ- | уборка под скребок. | снегопада, до |  |
|  | отмостках, |  | 2-е суток . | Допускается слой | 16.00 ч. |  |
|  | придомовых |  |  | уплотненного снега на | данного дня |  |
|  | проездах (дорогах) |  |  | придомовых проездах (дорогах) не более 3-х см, равномерно распределенный, отсутствие колеи. Бордюры, поребрики должны очищаться до асфальта. |  |  |
| 12 | Посыпка |  | В течение часа с | Наличие посыпных | 16.00 ч. дня |  |
|  | пешеходных |  | момента начала | материалов на | проявления |  |
|  | дорожек и |  | гололедных | обледеневших, | гололедных |  |
|  | территорий перед |  | явлений | гололедных площадях. | явлений. |  |
|  | входом в подъезд |  |  |  |  |  |
|  | песком или |  |  |  |  |  |
|  | гранитной |  |  |  |  |  |
|  | крошкой. |  |  |  |  |  |
| 13 | Очистка входов в |  | 1 раз в двое суток | Отсутствие наледи и льда | Через 2-е |  |
|  | подъезд, тротуаров |  |  | на входах в подъезд, | суток до |  |
|  | от наледи и льда |  |  | тротуарах | 16.00 дня, с момента образование наледи, или с момента отметки в журнале регистрации осмотров. |  |
| 14 | Подметание в дни |  | 1 раз в сутки | Отсутствие мелкого | Ежедневно, |  |
|  | без осадков |  |  | мусора, накопленного слоя | до 16.00 ч. |  |
|  | тротуаров, входов в |  |  | грунта, песка вдоль |  |  |
|  | подъезды, |  |  | бордюров. |  |  |
|  | площадей, |  |  |  |  |  |
|  | придомовых |  |  |  |  |  |
|  | проездов (дорог). |  |  |  |  |  |
| 15 | Очистка урн от мусора |  | 1 раз в сутки | Отсутствие мусора | 1 час с момента очистки |  |
| 16 | Промывка урн |  | 1 раз в месяц | Отсутствие потеков с внешней стороны, чистые стенки с внутренней | Первый понедельник месяца |  |
|  |  |  |  | стороны. |  |
| 17 | Уборка контейнерных площадок сбора ТБО |  | В течение 1 часа с момента выгрузки контейнера | Отсутствие мелкого и крупного мусора на бетонном основании площадки, подметено, контейнеры установлены ровно в линию | 12 ч., и 16 ч. ежедневно |
| 18 | Протирка указателей улиц и домов |  | 1 раз в год | Чистая поверхность | При предъявлении данных работ Исполнителем. |
| 19 | Покос травы на газонах |  | 1 раз в месяц с июня по август | Отсутствие травяной растительности высотой свыше 10 см. | Второй понедельник летнего месяца |
| 20 | Очистка газонов от мелкого и крупного мусора |  | Ежедневно | Отсутствие какого-либо мусора | Ежедневно до 16.00ч. |
| 21 | Очистка газонов от опавшей листвы |  | 1 раз в 2 суток | Отсутствие листвы | Еженедельно с августа по октябрь во вторник, пятницу до 16.00. |
| 22 | Полив газонов тротуаров в жаркие дни |  | 1 раз в 2 недели в жаркие дни, температурой свыше 28 град.С днем. Саженцы и кустарники 1 раз в два дня, в жаркие дни. | Влажные площади политых газонов | При предъявлении данных работ Исполнителем. |

7.2. Вывоз бытового, крупногабаритного, строительного мусора.

Вывоз ТБО осуществлялся специализированной подрядной организацией ООО «Регион-55», в соответствии с договором подряда и лицензии на вывоз твердых бытовых отходов ТБО. Работы по вывозу ТБО осуществлялись ежедневно в соответствии с прилагаемым графиком.

| Адрес многоквартирного дома | Адрес площадки сбора ТБО | Периодичность вывоза ТБО | Время вывоза, ч |
| --- | --- | --- | --- |
| улица 10 лет Октября угол ул. Степная, д. 50/74 | улица 10 лет Октября угол ул. Степная, д. 50/74 | ежедневно | 7.00-9.00 |
| проспект Космический, д. 18 «Г» | Проспект Космический, д. 18 «Г» | ежедневно | 7.00-9.00 |
| проспект Космический, д. 18 «Д» | Проспект Космический, д. 18 «Д» | ежедневно | 7.00-9.00 |

Аварийный, непредвиденный ремонт выполняется управляющей организацией по мере выявления недостатков.

8. Заключение.

Услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в 2014 г. произведены в полном объеме, в соответствии с Договорами управления, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме. Случаев снижения оплаты за нарушения качества услуг по содержанию и ремонту и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании отсутствуют.